## Оборудование
Clinx Science Instruments
GenoSens 2250 | Система гель-документирования GenoSens 2250 Touch в комплекте (Clinx Science Instruments, Китай) | шт | 1
Heal Force
7BZ-HF1500LC-EX | Шкаф биологической безопасности II класса Hfsafe-1500LC, тип А2, ширина рабочей поверхности –1500 см, ULPA фильтры основной и на выбросе с эффективностью 99.999% для для частиц размером 0.1-0.2мк, ручной подъем стекла, флуоресцентное освещение рабочей зоны, в комплекте с УФ-лампой, 2-мя сервисными отверстиями для кранов, 2-мя одиночными розетками и подставкой, Heal Force (Китай) | шт | 1
7BZ-HF1800LC-EX | Шкаф биологической безопасности II класса Hfsafe-1800LC, тип А2, ширина рабочей поверхности –1800 см, ULPA фильтры основной и на выбросе с эффективностью 99.999% для для частиц размером 0.1-0.2мк, ручной подъем стекла, флуоресцентное освещение рабочей зоны, в комплекте с УФ-лампой, 2-мя сервисными отверстиями для кранов, 2-мя одиночными розетками и подставкой, Heal Force (Китай) | шт | 4
7BZ-HF900LC-EX | Шкаф биологической безопасности II класса Hfsafe-900LC, тип А2, ширина рабочей поверхности – 90 см, ULPA фильтры основной и на выбросе с эффективностью 99.999% для для частиц размером 0.1-0.2мк, ручной подъем стекла, флуоресцентное освещение рабочей зоны, в комплекте с УФ-лампой, 2-мя сервисными отверстиями для кранов, 2-мя одиночными розетками и подставкой, Heal Force (Китай) | шт | 2
7BZ-HF1200LC-EX | Шкаф биологической безопасности II класса Hfsafe-1200LC, тип А2, ширина рабочей поверхности – 120 см, ULPA фильтры основной и на выбросе с эффективностью 99.999% для для частиц размером 0.1-0.2мк, ручной подъем стекла, флуоресцентное освещение рабочей зоны, в комплекте с УФ-лампой, 2-мя сервисными отверстиями для кранов, 2-мя одиночными розетками и подставкой, Heal Force (Китай) | шт | 3
7BZ-HF100-EX01 | CO2 инкубатор прямого нагрева с воздушной рубашкой HF100, 151 литр, встроенный углубленный поддон, IR датчик СО2, влажная деконтаминация при 90оС, датчик влажности, 3 внутренние двери, в комплекте 3 полки, Heal Force (Китай) | шт | 2
7BZ-HF100-EX1L | CO2 инкубатор прямого нагрева с воздушной рубашкой, мультигазовый HF100, 151 литр, встроенный углубленный поддон, датчик влажности, IR датчик СО2 (низкая концентрация О2), циркониевый датчик О2, влажная деконтаминация при 90оС, 3 внутренние двери, в комплекте 3 полки, Heal Force (Китай) | шт | 1
7JF-PYXC02-001 | Встроенный редуктор C02 C02 pressure reducing valve for HF100, HF90, HF240, HF151 (UV), HF212 (UV), HF160 | шт | 6
HFLTP86-340-M-EX | Морозильник низкотемпературный HFLTP 86 (340), VIPIIPLUS технология, от -40℃ до -86℃, 338 л., корпус стальной с эпоксидно-полиэфирным порошковым покрытием белого цвета, внутренняя камера нерж.сталь, 1 дверь, 3 полки, электронный замок, внешние габариты ШхГхВ: 854×1072×1907 мм, Heal Force (Китай) | шт | 2
HFLTP86-400-M-EX | Морозильник низкотемпературный HFLTP 86 (400), VIPIIPLUS технология, от -40℃ до -86℃, 408 л., корпус стальной с эпоксидно-полиэфирным порошковым покрытием белого цвета, внутренняя камера нерж.сталь, 1 дверь, 3 полки, электронный замок, внешние габариты ШхГхВ: 891×992×1945 мм, Heal Force (Китай) | шт | 2
HFLTP86-580-M-EX | Морозильник низкотемпературный HFLTP 86 (580), VIPIIPLUS технология, от -40℃ до -86℃, 588 л., корпус стальной с эпоксидно-полиэфирным порошковым покрытием белого цвета, внутренняя камера нерж.сталь, 1 дверь, 3 полки, электронный замок, внешние габариты ШхГхВ: 891×1155×1994 мм, Heal Force (Китай) | шт | 2
HFLTP86-830-M-EX | Морозильник низкотемпературный HFLTP 86 (830), VIPIIPLUS технология, от -40℃ до -86℃, 838 л., корпус стальной с эпоксидно-полиэфирным порошковым покрытием белого цвета, внутренняя камера нерж.сталь, 1 дверь, 3 полки, электронный замок, внешние габариты ШхГхВ: 1179×1135×1994 мм, Heal Force (Китай) | шт | 2
HFLTP05-1000-M-EX | Холодильник +2 -+8oC, модель HFLTP 8605(1000), 1006 л., корпус стальной с эпоксидно-полиэфирным порошковым покрытием белого цвета, замок с ключом, 2 двери со стеклом, внешние габариты ШхГхВ: 1220×872×1885 мм, в комплекте с 10 полоками, Heal Force (Китай) | шт | 1
HFLTP05-310-M-EX | Холодильник от +2 до +8oC, модель HFLTP 05 (310), 316 л., корпус стальной с эпоксидно-полиэфирным порошковым покрытием белого цвета, замок с ключом, 1 дверь со стеклом, внешние габариты ШхГхВ:640×582×1880 мм, в комплекте 5 полок, Heal Force (Китай) | шт | 1
7BZ-NEO1600R-EX | Центрифуга Neofuge 1600R высокоскоростная, с охлаждением (-10оС-+40оС), макс.объем 4х400 мл, 15 000 об/мин, 23 646g | шт | 1
7BZ-NEOFUGE15R-EX | Центрифуга Neofuge 15R высокоскоростная, с охлаждением (-10оС-+40оС), макс.объем 8х50 мл, 16 000 об/мин, 24 900g, с ротором 24 x1,5/2 мл и крышкой ротора | шт | 1
7SB-W1507X-LXJ | #1507 Бакетный ротор с двумя держателями для микропланшет, 3000 об/мин, 1087xg #1507 Micro rotor for Neo 15 | шт | 1
F08,50-04B | 50 мл адаптер для конических пробирок - 1 шт. 1*50ml test tube rack conical for Neo 15 | шт | 6
960-AT | ДНК-амплификатор 960-AT, Heal Force (Китай) | шт | 1
X960B | "X960 ПЦР-анализатор в режиме реального времени с позолоченным 96-луночным термоблоком. Реакционный объем 15 -100 мкл Работает с любым типом пластика (ПЦР-пробирки, пробирки в стрипах, планшеты) без адаптеров. 4 канала детекции, Heal Force (Китай)" | шт | 1
CR-Smart-N15UV | Система очистки воды Water purification system SMART-N Typical 15L/H, tap water intake, UV | шт | 1
HiMediaLabs
LA955-1NO | Дозатор µPet Autoclavable Micropipette Capacity 0.5 - 10 µL | шт | 1
LA956-1NO | µPet Autoclavable Micropipette Capacity 2 - 20 µL | шт | 1
LA961-1NO | µPet Autoclavable Micropipette Capacity 500-5000 µL | шт | 2
Ke-Cheng
WK-96C | WK-96C Мини-центрифуга для 2х96 луночных планшет, ЖК дисплей, макс. скорость 3000 об/мин, макс. ускорение 608 g, Ke-Cheng (Китай) | шт | 1
KC_MinistarPlus | Микроцентрифуга Mini Star Plus, макс. скорость 12000 об/мин, макс. ускорение 9660g,, в комплекте с угловым ротором 12х1,5/2 мл+4x8x0,2 мл ПЦР пробирки и угловым ротором для ПЦР пробирок 4х12х0,2 мл, Ke-Cheng (Китай) | шт | 1
KC_SuperMiniStar | Микроцентрифуга Super Mini Star, светодиодный цифровой дисплей, макс. скорость 12000 об/мин, макс. ускорение 7500g,, в комплекте с угловым ротором 8х1,5/2 мл и угловым ротором для ПЦР пробирок 4х8х0,2 мл, Ke-Cheng (Китай) | шт | 1
GT116C | Центрифуга настольная высокоскоростная вентилируемая GT116С, макс. объем 12х5 мл, макс. скорость 16500 об/мин, макс. ускорение 21615g, 7" 3D HD ЖК сенсорный дисплей, Ke-Cheng (Китай) в комплекте с угловым ротором с крышкой 24×1,5/2,0 мл, макс. скорость 15000 об/мин, макс. ускорение 21615g, Ke-Cheng (Китай) | шт | 1
GTR318C | Центрифуга настольная высокоскоростная с охлаждением GTR318С, макс. объем 4 х 100 мл, макс. скорость 18000 об/мин, макс. ускорение 31115g, 7" 3D HD ЖК сенсорный дисплей, Ke-Cheng (Китай) в комплекте с угловым ротором с крышкой для круглодонных/конических пробирок 6×50 мл, макс. скорость 12000 об/мин, макс. ускорение 16227g, Ke-Cheng (Китай) | шт | 1
ZL3-1K | Вакуумный центрифужный концентратор серии ZL3 в комплекте | шт | 1
RadoBio |  |  | 1
C180 | "С180 - CO2 инкубатор с прямым нагревом, 185 л, с высокотемпературной стерилизацией при 140оС, НЕРА фильтрацией в камере, в комплекте с 3 полками, поддоном для воды, температурный диапазон от + 5 °С к темп.окр.среды до + 60 °С, ИК датчик СО2, в комплекте с 3-мя полками, Radobio (Китай)." | шт | 1
SERVA
55015101 | Камера для горизонтального электрофореза BlueMarine 100 BM 100 | шт | 1
ДНК-Технология |  |  | 3
О-TT1 | Термостат твердотельный "Гном" для пробирок 40х1,5мл и 28х0,5мл, ДНК-Технология | шт | 2
О-ELF4 | Устройство для электрофореза нуклеиновых кислот в агарозных и акриламидных гелях УЭФ-01-ДНК-Техн. В | шт | 1
Agilent - xCelligence
380601310 | Клеточный анализатор xCELLigence RTCA S16 bundle | шт | 1
LogosBiosystems
L40002 | Счетчик клеток LUNA-II™ Automated Cell Counter (without printer) | шт | 2

## Реагенты
Eminencebio
P11810.0002 | Среда EmCD CHO®118 Feed A Medium | шт | 1
L30303.1000 | Среда EmCD HEK293 Plus Medium | шт | 3
G-Biosciences
786-195 | Блокирующие буферы BLOK™ BSA in PBS [10X], 125ml | шт | 1
786-194-HAM | Блокирующие буферы BLOK™ Casein in PBS [1%], Hammarsten Grade, 1L | шт | 1
786-675 | Блокирующие буферы FISH-Blocker in PBS, 500ml | шт | 1
786-946P | Блокирующие буферы Blocking Buffers in PBS Trial Pack, 4 x 125ml | шт | 2
786-946 | Блокирующие буферы Blocking Buffers in TBS Trial Pack, 4 x 125ml | шт | 2
Global Kang Qinhuangdao Biotechnology Co.,Ltd
N700100 | Сыворотка New Born Bovine Serum (Cell Culture) 500ML | шт | 3
IVD8001 | Сыворотка New Born Bovine Serum (Diagnostic Reagent) 500M | шт | 3
F800820 | Сыворотка Premium Fetal Bovine Serum(Defined) 500ML | шт | 3
HiMediaLabs
TC367V-500G | Гидролизат лактальбумина, рекомендуемый в качестве стабилизатора вакцин Lactalbumin hydrolysate Recommeneded as a vaccine stabilizer Refer ATC section | шт | 1
ML056-1L | Буфер10X Tris-Glycine Buffer, pH 8.3 Used in PAGE and Western Blotting 1L | шт | 1
TC235-1G | Реагент Alamar Blue®,1G, HiMediaLabs | шт | 2
A002-100ML | Антибиотик Antibiotic Antimycotic Solution 100X Liquid, 100 мл | шт | 5
SFM006AP-1L | BHKin1™ Chemically defined, Animal component free, Serum free BHK-21 Virus Productio | шт | 5
TC266-100MG | Бисбензимид Bisbenzimide (Hoechst 33342) | шт | 1
SFF008P-1L | Среда CHOin1 Feed Medium, powder, 1L ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ | шт | 9
SFM007AP-1L | Среда CHOin1™-GS Serum Free CHO Medium ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ | шт | 10
SFM007AP-10L | Среда CHOin1™-GS Serum Free CHO Medium ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ | шт | 2
SFM042L-1000ML | Среда CHOin1™-GS Serum Free CHO Medium ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ | шт | 2
SFM042AP-1L | Среда CHOin1™-GS Serum Free CHO Medium ОДНОКОМПОНЕНТНАЯ | шт | 20
TCL116-20ML | Коллагеназа Collagenase Type I Solution, 0.25% w/ 0.25% Collagenase type I in PBS and 20% Fetal Bovine Serum | шт | 1
TCL117-20ML | Коллагеназа Collagenase Type IV Solution w/ 1mg/ml Collagenase type IV in DMEM/F12 medium | шт | 2
TCL078-50ML | Среда CryoXL™ Cell Freezing Medium-Glycerol, 1X w/ FBS and Glycerol w/o Antibiotics and Phenol red Steril | шт | 1
AL066-500ML | Среда Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), High glucose w/ 4.5gms Glucose per | шт | 7
AT066-5L | Среда Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), High glucose w/ 4.5gms Glucose per litre and L-Glutamine w | шт | 6
AL111-500ML | Среда Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), High glucose w/ 4.5gms Glucose per litre and Sodium bicarb | шт | 1
AL007S-500ML | Среда Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), High glucose w/ 4.5gms Glucose per litre, 1mM Sodium pyruv | шт | 5
AL007A-500ML | Среда Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), High glucose w/ 4.5gms Glucose per litre, L-Glutamin | шт | 4
AT007A-1L | Среда Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), High glucose 1 L (+ пируват; - глутамин) | шт | 3
AT190A-1L | Среда Dulbecco’s Modified Eagle Medium (DMEM), High glucose w/ 4.5gms Glucose per litre and Sodium pyruvat | шт | 3
RM10432-20ML | Сыворотка Fetal Bovine Sera, Research Grade, Sterile Filtered, South American, 20 мл | шт | 2
RM9970-20ML | Сыворотка Fetal Bovine Serum Origin: US Gamma irradiated Sterile filtered | шт | 10
CF100-5MG | Фибронектин Fibronectin, Human Lyophilized Source: Human Plasma Cell Culture Tested , 5MG, HiMediaLa | шт | 1
TCL098-100ML | Среда FREEZin1™ w/ DMSO w/o Antibiotics, Antimycotics and Phenol red Sterile filtered | шт | 1
SFM038AP-1L | Среда HEKin1™For adherent culturew/o Sodium bicarbonate, Phenol red and L-GlutamineContains basal medium i | шт | 5
AL155G-500ML | Среда HiGlutaXL™ Dulbecco's Modified Eagle Medium/Nutrient Mixture F-12 Ham (DMEM/F12, 1:1 Mixture) w/ L- | шт | 9
AL028G-500ML | Среда HiGlutaXL™ RPMI-1640 w/ L-Alanyl-L-Glutamine and Sodium bicarbonate | шт | 1
AL528-500ML | Среда для размножения меланоцитов HiMelanoXL™ Melanocyte Expansion Medium w/L-Glutamine and Sodium bicarbonate w/o PMA | шт | 5
TCL168-1NO | Добавка HiOsteoXL™ Osteocyte Differentiation Supplement | шт | 3
CF006-10MCG | Человеческий рекомбинантный костный морфогенетический белок Human Recombinant Bone morphogenetic protein-4 Source : E.coli Cell Culture Tested | шт | 1
AT191-1L | Среда HybridoXLTM Medium | шт | 1
AL070A-500ML | Среда Iscove’s Modified Dulbecco’s Medium (IMDM) w/ L-Glutamine, Sodium bicarbonate and 25mM HEPES buffer | шт | 1
TC367G-500G | Культура клеток Lactalbumin hydrolysate Cell Culture Tested Refer ATC section | шт | 1
RSL003G-500ML | Среда LoSera™ Dulbecco’s Modified Eagle Medium, High Glucose w/ L-Alanyl-L-Glutamine, Sodium pyruvate and | шт | 1
RSL003-500ML | Среда LoSera™ Dulbecco’s Modified Eagle Medium, High Glucose w/ Sodium pyruvate and Sodium bicarbon | шт | 10
TC600-100ML | Минеральное масло Mineral oil | шт | 1
AT020-5L | Среда Minimum Essential Medium Eagle (MEM) w/ Earle’s salts and L-Glutamine w/o NEAA and Sodium bicarbona | шт | 1
AT047-5L | Среда Minimum Essential Medium Eagle (MEM) w/ Earle’s salts, NEAA and L-Glutamine w/o Sodium bicarbonate | шт | 1
AT017A-1L | Среда Minimum Essential Medium Eagle (MEM) (Modified for Autoclaving) w/ Earle’s salts and NEAA w/o L-Glu | шт | 2
TCL280-500ML | Раствор NuSera Serum Replacement Solution Sterile filtered 500ML | шт | 1
AL025-500ML | Среда Nutrient Mixture F-12 Ham w/ Sodium bicarbonate w/o L-Glutamine | шт | 3
AL025-100ML | Среда Nutrient Mixture F-12 Ham w/ Sodium bicarbonate w/o L-Glutamine | шт | 1
AL028A-500ML | Среда RPMI-1640 w/ L-Glutamine and Sodium bicarbonate | шт | 5
IM004-1L | Среда Sheilds and Sang M3 Insect Medium w/ L-Glutamine w/o Potassium bicarbonate | шт | 1
RM10951-500ML | Сыворотка Sure Fetal Bovine Sera, Heat Inactivated, Gamma Irradiated, Sterile Filtered ,US | шт | 1
RM10971-500ML | Сыворотка Sure Fetal Bovine Sera, Sterile Filtered, South American | шт | 1
RM10974-500ML | Сыворотка Sure Fetal Bovine Sera, Sterile Filtered, US | шт | 2
TC470-10G | Тимеросал Thimerosal | шт | 1
TCL006-100ML | Трипсин Trypsin 0.25% Solution 1X 0.25% Trypsin in Dulbecco’s Phosphate Buffered Saline w/o Phenol red | шт | 5
M571-500G | Агар с феноловым красным и маннитом, 500г (ФСЗ 2009/03705) | шт | 1
ACL002-100ML | Среда MEM Amino Acids Solution 100X w/o L-Glutamine,100ML | шт | 1
AL020A-500ML | Среда Minimum Essential Medium Eagle (MEM) w/ Earle’s salts, L-Glutamine and 2.2gms per litre Sodiu | шт | 1
TC598-25G | Трипсин, Trypsin, 25g | шт | 1
SERVA
2355002 | Гликоген Glycogen from oyster research grade 5 G | шт | 1
2989501 | Реактив Myoglobin equine lyophil, 100 мкг | шт | 5
Sony - антитела |  |  | 3
RT1177640 | Антитела Alexa Fluor® 700 anti-mouse CD19 | шт | 1
RT2166105 | Антитела Brilliant Violet 650™ anti-human CD117 (c-kit) | шт | 1
RT2345520 | Антитела FITC anti-human CD235a (Glycophorin A) | шт | 1
TransGene |  |  | 4
FL101-02 | ДНК-лигаза T4 DNA Ligase | шт | 4
Yeasen
36103ES25 | Сыворотка Bovine Serum Albumin(BSA), DNase, | шт | 1

## Пластик
Agilent - NovoCyte
2030029 | Фильтр 0.05um sheath fluid ultrafiltration (UF) filter Qty 5 | шт | 8
2030035 | Набор NovoCyte 1 Year Fluidic System Maintenance Kit Version 1 (Updated | шт | 7
2030038 | Набор NovoCyte 1 Year Fluidic System Maintenance Kit Version 2 (Updated | шт | 9
2030039 | Набор NovoCyte 6 Month Fluidic System Maintenance Kit Version 2 (Updated) | шт | 2
2030016 | Набор NovoCyte decontamination kit version 2 | шт | 1
2030041 | Набор NovoCyte Quanteon/Advanteon 1 Year Fluidic System Maintenance Kit (Updated) | шт | 5
2030024 | Набор NovoCyte Quanteon™ Decontamination Kit | шт | 1
8000004 | Набор NovoCyte® QC Particles (Generation 2) 2mL/vial | шт | 8
2030002 | Фильтры NovoFlow® Sheath Fluid In-line Filter | шт | 11
871B607 | Жидкость NovoFlow® Solution (100X, 20mL x 10 bottles) | упак | 10
2030004 | Трубка перистальтического насоса Peristaltic Pump Tubing | шт | 31
2030003 | Фильтр Waste Filter | шт | 16
Agilent - xCelligence
6465382001 | Планшеты E-Plate Insert 16 (1x6 units) | шт | 1
6465412001 | Планшеты E-Plate Insert 96 (1×6 plates) | шт | 6
5665817001 | Планшеты RTCA CIM Plate 16 (1x6 plates) | шт | 4
300600910 | Планшеты E-Plate 96 PET (1x6 plates) | шт | 3
300600840 | Планшеты E-Plate L8 (1x6 plates) | шт | 4
HiMediaLabs
SF149A-1X100NO | Мембрана из ацетата целлюлозы Cellulose Acetate MembraneDiameter: 293mm, Pore Size: 0.2 μm | шт | 4
SF188B-1X100NO | Мембрана предварительного фильтра из стекловолокна Glass Fiber Prefilter MembraneDiameter: 47mm, Pore size: 0.45 μm | шт | 7
SF188A-1X100NO | Мембрана предварительного фильтра из стекловолокна Glass Fiber Prefilter MembraneDiameter: 47mm, Pore size: 0.45 μm | шт | 2
SF107A-1x25NO | Нитроцеллюлозная мембрана Nitrocellulose Blotting Membrane | упак | 9
SF16-50NO | Фильтры со шприцевым приводом из гидрофильного материала PES Syringe-driven Filters PES hydrophilic m | шт | 9
TCG6-1X5NO | Колба для культивирования тканей с вентилируемой крышкой, объем 250 мл Tissue Culture Flask Vented cap, 250 ml volume, surface 75.0 cm2 | шт | 1
TCP206-1NO | Фабрика HiFactory™, 5 chamber Total culture area 3175 cm2Surface type: TreatedWide mouth, Cap style: Vented | шт | 6
VD15-4NO | Фильтры с вакуумным приводом Vacuum-driven Filters PVDF hydrophilic membrane, pore size 0.22 mm, 500 ml volume | шт | 6
LogosBiosystems
L12001 | Слайды Cell Counting Slides, 50 Slides (100 Counts) | упак | 17
L12014 | Покровные стекла для многоразового слайда Luna Reusable Slide coverslip | упак | 8
P12001 | Бумага для принтера Luna™ Printer Paper (Thermal, 700 prints) | шт | 9
L12011 | Многоразовый слайд LUNA™ Reusable Slide new | шт | 5
L12005 | Слайды PhotonSlide(TM), ;50 Slides (100 Counts) | шт | 1
QIAGEN
250001 | Планшеты QIAcuity Nanoplate 26k 24-well (10 шт/уп) | шт | 4
250099 | Пленка для планшет Nanoplate Seals (11) | упак | 8
250098 | Штатив для планшет Nanoplate Tray (2) | шт | 7
Sarstedt
55.1579 | 55.1579 Изделия медицинские полимерные лабораторные одноразовые для взятия и исследования биоматериалов; Пробирки; Пробирка 5 мл, 75x12 мм, PS; реализуются упаковками (500 шт. в упаковке) | шт | 1000
62.547.254 | 62.547.254 Изделия медицинские полимерные лабораторные одноразовые для взятия и исследования биоматериалов; Пробирки; Пробирка 50 мл, РР, с красной крышкой, стерильная, реализуется упаковками (25 шт. в упаковке) | шт | 100
62.548.004 | 62.548.004 Изделия медицинские полимерные лабораторные одноразовые для взятия и исследования биоматериалов; Пробирки; Пробирки 50 мл, 114x28 мм, PP, реализуется упаковками (25 шт. в упаковке) | шт | 200
62.559.001 | 62.559.001 Изделия медицинские полимерные лабораторные одноразовые для взятия и исследования биоматериалов; Пробирки; Пробирки. 50 мл, 28х115мм, РР, конические, с красной резьбовой крышкой, стерильные, реализуется упаковками (25шт. в упаковке) | шт | 400
70.1190.100 | 70.1190.100 Изделия медицинские полимерные лабораторные одноразовые для взятия и исследования биоматериалов; Наконечники для пипеток; Наконечник для внесения образцов в гель, реализуется упаковками (96 шт. в упаковке) | шт | 192
72.1981 | 72.1981 Изделия медицинские полимерные лабораторные одноразовые для взятия и исследования биоматериалов; Планшеты для ПЦР; 96-луночный ПЦР-планшет с половинной кромкой, низкий профиль, прозрачный, PCR Performance Tested, PP, реализуется упаковками (50 шт. в упаковке) | шт | 50
72.1984.202 | 72.1984.202 Изделия медицинские полимерные лабораторные одноразовые для взятия и исследования биоматериалов; Планшеты для ПЦР; Планшет для ПЦР на 384 лунки для CFX, реализуется упаковками (50 шт. в упаковке) | шт | 250
72.380.005 | 72.380.005 Криопробирка, 2 мл, внутренняя резьба, стерильная, зеленая, реализуется упаковками (500 шт. в упаковке) | шт | 500
72.609 | 72.609 Изделия медицинские полимерные лабораторные одноразовые для взятия и исследования биоматериалов; Микропробирки; Микропробирка 2,0 мл., резьбовая, без крышки, бесцветная, тип I, PP, реализуется упаковками (500 шт. в упаковке) | шт | 4000
72.689 | 72.689 Изделия медицинские полимерные лабораторные одноразовые для взятия и исследования биоматериалов; Микропробирки; Микропробирка 2 мл., с мягкой пробкой, бесцветная, PP | шт | 4500
72.694.006 | 72.694.006 Изделия медицинские полимерные лабораторные одноразовые для взятия и исследования биоматериалов; Микропробирки; Микропробирка 2 мл., резьбовая, с крышкой, бесцветная, стерильная, PP | шт | 500
72.703 | 72.703 Изделия медицинские полимерные лабораторные одноразовые для взятия и исследования биоматериалов; Микропробирки; Микропробирка 1,5 мл., резьбовая, без крышки, бесцветная, тип С, PP, реализуется упаковками (500 шт. в упаковке) | шт | 4000
72.737 | 72.737 Изделия медицинские полимерные лабораторные одноразовые для взятия и исследования биоматериалов; Микропробирки; Микропробирки. Тип Multiply®-Pro. 0.2 мл, РР, нейтральные, с крышкой на петле, Biosphere® Plus, реализуется упаковками (1000 шт. в упаковке) | шт | 1000
82.1195 | 82.1195 Изделия медицинские полимерные лабораторные одноразовые для взятия и исследования биоматериалов; Чашки Петри; Чашка Петри, 92/16 мм., разделенная на две части, с вентиляцией, PS, реализуется упаковками (480 шт. в упаковке) | шт | 480
82.1581.110 | 82.1581.110 Изделия медицинские полимерные лабораторные одноразовые для взятия и исследования биоматериалов; Планшеты иммунологические; Планшет ELISA, белый, 96 лунок, плоское дно, средняя связывающая способность, PS, реализуется упаковками (25 шт. в упаковке) | шт | 50
82.1586 | 82.1586 Изделия медицинские полимерные лабораторные одноразовые для взятия и исследования биоматериалов; Пленки для заклеивания планшетов; Плёнка для заклеивания планшетов ELISA, реализуется упаковками (100 шт. в упаковке) | шт | 200
83.1840.002 | 83.1840.002 Расходный материал Coverslips, 13 mm, реализуется упаковками (200 шт. в упаковке) | шт | 2000
83.3900.002 | 83.3900.002 Культуральная чашка, диаметр 35 мм, с сеткой, для адгезивных клеток, TC Tested, стерильная, PS, реализуется упаковками (10 шт. в упаковке) | шт | 500
83.3900.300 | 83.3900.300 Культуральная чашка, диаметр 35 мм, для чувствительных адгезивных клеток, TC Tested, стерильная, PS, реализуется упаковками (10 шт. в упаковке) | шт | 450
83.3900.500 | 83.3900.500 Культуральная чашка, диаметр 35 мм, для клеток суспензионных культур, TC Tested, стерильная, PS, 10 шт. в упаковке, производитель Sarstedt, , реализуется упаковками (10 шт. в упаковке) | шт | 800
83.3901 | 83.3901 Культуральная чашка, диаметр 60 мм, для адгезивных клеток, TC Tested, стерильная, PS, реализуется упаковками (10 шт. в упаковке) | шт | 460
83.3902.300 | 83.3902.300 Культуральная чашка, диаметр 100 мм, для чувствительных адгезивных клеток, TC Tested, стерильная, PS, реализуется упаковками (10 шт. в упаковке) | шт | 250
83.3910.302 | 83.3910.302 Культуральный флакон, площадь культивирования 25 см2, для чувствительных адгезивных клеток, крышка с фильтром, TC Tested, стерильный, PS, реализуется упаковками (10 шт. в упаковке) | шт | 90
83.3910.500 | 83.3910.500 Культуральный флакон, площадь культивирования 25 см2, для клеток суспензионных культур, TC Tested, стерильный, PS, реализуется упаковками (10 шт. в упаковке) | шт | 270
83.3910.502 | 83.3910.502 Культуральный флакон, площадь культивирования 25 см2, для клеток суспензионных культур, крышка с фильтром, TC Tested, стерильный, PS, реализуется упаковками (10 шт. в упаковке) | шт | 470
83.3911.300 | 83.3911.300 Культуральный флакон, площадь культивирования 75 см2, для чувствительных адгезивных клеток, TC Tested, стерильный, PS, реализуется упаковками (5 шт. в упаковке) | шт | 90
83.3911.302 | 83.3911.302 Культуральный флакон, площадь культивирования 75 см2, для чувствительных адгезивных клеток, крышка с фильтром, TC Tested, стерильный, PS, реализуется упаковками (5 шт. в упаковке) | шт | 75
83.3911.502 | 83.3911.502 Культуральный флакон, площадь культивирования 75 см2, для клеток суспензионных культур, крышка с фильтром, TC Tested, стерильный, PS, реализуется упаковками (5 шт. в упаковке) | шт | 35
83.3912.302 | 83.3912.302 Культуральный флакон, площадь культивирования 175 см2, для чувствительных адгезивных клеток, крышка с фильтром, TC Tested, стерильный, PS, реализуется упаковками (5 шт. в упаковке) | шт | 15
83.3912.502 | 83.3912.502 Культуральный флакон, площадь культивирования 175 см2, для клеток суспензионных культур, крышка с фильтром, TC Tested, стерильный, PS, реализуется упаковками (5 шт. в упаковке) | шт | 40
83.3920 | 83.3920 Культуральный планшет, 6 лунок, для адгезивных клеток, TC Tested, стерильный, PS, индивидуальная упаковка, 1 шт. в упаковке, производитель Sarstedt, реализуется поштучно | шт | 45
83.3922 | 83.3922 Культуральный планшет, 24 лунки, для адгезивных клеток, TC Tested, стерильный, PS, индивидуальная упаковка, 1 шт. в упаковке, производитель Sarstedt, реализуется поштучно | шт | 12
83.3923.005 | 83.3923.005 Культуральный планшет, 48 лунок, для адгезивных клеток, TC Tested, стерильный, PS, реализуется упаковками (5 шт. в упаковке) | шт | 40
83.3924 | 83.3924 Культуральный планшет, 96 лунок, плоское дно, для адгезивных клеток, TC Tested, стерильный, PS, индивидуальная упаковка, 1 шт. в упаковке, производитель Sarstedt, реализуется поштучно | шт | 15
83.3924.300 | 83.3924.300 Культуральный планшет, 96 лунок, плоское дно, для чувствительных адгезивных клеток, TC Tested, стерильный, PS, индивидуальная упаковка, реализуется упаковками (1 шт. в упаковке) | шт | 2
83.3926 | 83.3926 Культуральный планшет, 96 лунок, коническое дно, для адгезивных клеток, TC Tested, стерильный, PS, индивидуальная упаковка, реализуется упаковками (1 шт. в упаковке) | шт | 50
86.1254.001 | 86.1254.001 Пипетка серологическая, 10 мл, с ватной пробкой, индивидуальная упаковка., реализуется упаковками (50 шт. в упаковке) | шт | 550
86.1567.010 | 86.1567.010 Изделия медицинские полимерные лабораторные одноразовые для взятия и исследования биоматериалов; Петли микробиологические; Микробиологическая петля 1 µл, белая, реализуются упаковками (500 шт. в упаковке) | шт | 500
95.1999 | 95.1999 Изделия медицинские полимерные лабораторные одноразовые для взятия и исследования биоматериалов; Пленки для заклеивания планшетов; Высокопрозрачная пленка для qPCR с чувствительным к нажиму клеем, реализуется упаковками (100 шт. в упаковке) | шт | 600
72.690.476 | Микропробирки 1,5 мл, c прикрепленной пробкой, зеленые, РР, 500 шт./упак. | упак | 6
72.690.477 | Микропробирки 1,5 мл, c прикрепленной пробкой, красные, РР, 500 шт./упак. | упак | 6
72.694.007 | Микропробирки 2,0 мл, резьбовые, c юбкой устойчивости, с полем для надписей и градуировкой, крышка | шт | 2500
83.3925.400 | Планшет для культивирования сфероидов, 96 лунок, 1 шт./упак. | шт | 1
SERVA
4251401 | Мембрана PVDF0.45 transfer membrane Pore size 0.45 µm, format: 30 cm x 3 m | шт | 1
4298101 | Пленки-подложки для агарозных гелей GEL-FIX for Agarose, 36 шт./уп. | шт | 1
Sony - Spare Parts & Tools |  |  | 2
AE700522 | 8 Peak Beads | шт | 1
LE-V3M006 SYX | CART ASSY, FLUID | шт | 1
Sony - приборы и аксессуары
LE-V3F107ASYX | MD1 electronic board | шт | 1
LE-V3F104ASYX | Pump A | шт | 1
LE-V3F504SYX | Pump B | шт | 1
LE-V3F105SYX | Pump C | шт | 1
LE-V3F102SYX | Sheath and Sample Pressure Regulator | шт | 2
LE-C3210 SYX | Sony SH800/MA900 Sorting Chip-100um (box of 40) | упак | 6
LE-C3207 SYX | Sony SH800/MA900 Sorting Chip-70um (box of 40) | упак | 5
LE-U3F009 SYX | Waste tank | шт | 1
A5003274A | Набор для обслуживания MA900 PM Kit | шт | 3
LE-C3213 SYX | Сортировочные чипы Sony SH800/MA900 Sorting Chip-130um (box of 40) | упак | 5
LE-U7F004 SYX | Фильтр MA900 Sheath filter | шт | 1
Yeasen
84504ES03 | 10ml pipette, sterilized, individually wrapped in paper and plastic, 50 шт/уп | упак | 2
84503ES03 | 5ml pipette, sterilized, individually wrapped in paper and plastic, 50 шт/уп | упак | 4
84015ES51 | 96-well cell culture plate 1/bag, 65 bags/carton | упак | 3